[image: image1.jpg]


DAEV S.A.

ANEXO VI

PROPOSTA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 03/2026
	DADOS DO LICITANTE

	Denominação:

	Endereço:

	CEP:
	Fone:
	WhatsApp:

	CNPJ:
	Insc. Estadual:

	e-mail:
	site:


A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

	Item
	Descrição
	Sabesp
	Sinapi
	Unid.
	Quant.
	R$ Unit.
	R$ Total

	1
	Canteiro de obras
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Placa de identificação de obras
	70000002
	-
	M2
	24
	 
	 

	1.2
	Sanitário portátil químico individual locação (mês)
	EQ04774
	-
	MÊS
	07
	 
	 

	2
	Demolições e retiradas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Demolição de concreto simples
	70180032
	-
	M3
	03
	 
	 

	2.2
	Demolição de concreto armado
	70180031
	-
	M3
	06
	 
	 

	2.3
	Remoção completa de cerca de alambrado
	70180067
	-
	M
	40
	 
	 

	2.4
	Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qq distância
	70190145
	-
	M3
	10
	 
	 

	2.5
	Limpeza da obra
	70190144
	-
	M2
	520
	 
	 

	3
	Pavimentação e passeio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Levantamento de passeios cimentados (a)
	70090003
	-
	M2
	25
	 
	 

	3.2
	Cercas de tela tipo alambrado - arame galvanizado
	70150004
	-
	M
	20
	 
	 

	3.3
	Armação em aço ca-60
	70070136
	-
	KG
	07
	 
	 

	3.4
	Portão de tela
	70150001
	-
	M2
	22
	 
	 

	3.5
	Escavação manual em área em solo não rochoso
	70030049
	-
	M3
	01
	 
	 

	3.6
	Fôrma plana de madeira - aparente
	70070128
	-
	M2
	04
	 
	 

	3.7
	Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto, fck = 20,0 mpa
	70070144
	-
	M3
	01
	 
	 

	3.8
	Pintura de piso com tinta nova cor ou similar
	70120054
	-
	M2
	12
	 
	 

	3.9
	Execução de passeios cimentados (a)
	70090056
	-
	M2
	30
	 
	 

	3.10
	Compactação mecanizada, com controle do g.c. > 95 % do e.n.c. - em áreas
	70030037
	-
	M3
	36
	 
	 

	3.11
	Sub-base em brita ou macadame hidráulico (a)
	70090084
	-
	M3
	22
	 
	 

	3.12
	Lona plástica em polietileno de baixa densidade - preta esp=200 micra - l = 2 m
	CV00381
	-
	M
	85
	 
	 

	3.13
	Colocação de lona plástica
	70140022
	-
	M2
	170
	 
	 

	3.14
	Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água
bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30,0 mpa,
a/c máx. 0,55 l/kg - mín. De 320 kg de cimento/m³
	70070147
	-
	M3
	30,26
	 
	 

	3.15
	Armação em aço ca-25
	70070134
	-
	KG
	310
	 
	 

	3.16
	Espaçador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas
	-
	39315
	UND
	366
	 
	 

	3.17
	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm
	-
	21141
	KG
	266,06
	 
	 

	3.18
	Armação em aço ca-60 (treliça de apoio)
	70070136
	-
	KG
	220,50
	 
	 

	3.19
	Vedação de juntas com mastique elástico
	70070159
	-
	M
	154,81
	 
	 

	3.20
	Fornecimento de guias
	70090062
	-
	M
	19,51
	 
	 

	3.21
	Assentamento de guias (a) 
	70090061
	-
	M
	19,51
	 
	 

	3.22
	Junta de dilatação asfaltica
	70120033
	-
	M
	154,81
	 
	 

	3.23
	Aplicação de placa de isopor
	70070158
	-
	M2
	26
	 
	 

	3.24
	Vedação de juntas com mastique elástico
	70070159
	-
	M
	154,81
	 
	 

	3.25
	Execução de passeios cimentados (c)
	70090078
	-
	M2
	27,90
	 
	 

	4
	Elétrica - instalações eletromecânicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Eletricista
	MO00030
	-
	H
	40
	 
	 

	4.2
	Ajudante de eletricista
	MO00007
	-
	H
	40
	 
	 

	4.3
	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado
	-
	1872
	UND
	02
	 
	 

	4.4
	Eletroduto rígido roscável de pvc d=3" com luva - antichama nbr 15465 (barra de 3m)
	EL00787
	-
	UND
	03
	 
	 

	4.5
	Eletroduto rígido roscável de pvc d=1.1/2" com luva - antichama nbr 15465 (barra de 3m)
	EL00782
	-
	UND
	03
	 
	 

	4.6
	Eletroduto rígido roscável de pvc d=1" com luva - antichama nbr 15465 (barra de 3m)
	EL00781
	-
	UND
	02
	 
	 

	4.7
	Cabo de cobre flexivel isolação epr ou hepr / cobertura pvc 0,6/1kv, 16,0mm2
	EL00894
	-
	M
	596
	 
	 

	4.8
	Condulete fixo modelo (c / lb / ll / lr) em alumínio d=1" tgvp, rosca bsp, com tampa, sem pintura para eletroduto pesado
	EL00830
	-
	UND
	04
	 
	 

	4.9
	Eletroduto flexível metálico d=3" com capa pvc
	EL00778
	-
	M
	23,20
	 
	 

	4.10
	Painel elétrico de acionamento e comando 380/220 v - 60hz (com todos os dispositivos inclusos)
	Cotação
	Cotação
	UND
	01
	 
	 

	5
	Elétrica - instalações prediais
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, c/prof. Até 1,25 m
	70030050
	-
	M3
	21,10
	 
	 

	5.2
	Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. Até 1,25 m (a)
	70030068
	-
	M3
	13,92
	 
	 

	5.3
	Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do g.c. (a)
	70030019
	-
	M3
	35,02
	 
	 

	5.4
	Levantamento de pavimentação de paralelepípedo ou blocos (a)
	70090002
	-
	M2
	13,92
	 
	 

	5.5
	Assentamento de blocos para pavimentação (a)
	70090054
	-
	M2
	13,92
	 
	 

	5.6
	Eletricista
	MO00030
	-
	H
	40
	 
	 

	5.7
	Ajudante de eletricista
	MO00007
	-
	H
	40
	 
	 

	5.8
	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado
	-
	1871
	UND
	01
	 
	 

	5.9
	Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega
	-
	2560
	UND
	01
	 
	 

	5.10
	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"
	-
	3910
	UND
	02
	 
	 

	5.11
	Cabo de cobre flexivel isolação epr ou hepr / cobertura pvc 0,6/1kv, 1,5mm2
	EL00890
	-
	M
	207,58
	 
	 

	5.12
	Cabo de cobre flexivel isolação epr ou hepr / cobertura pvc 0,6/1kv, 2,5mm2
	EL00896
	-
	M
	155,72
	 
	 

	5.13
	Tampa para condulete, em pvc, para tomada hexagonal
	-
	39352
	UND
	01
	 
	 

	5.14
	Interruptor simples 10a - 250v
	EL02339
	-
	UND
	01
	 
	 

	5.15
	Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"
	-
	7543
	UND
	01
	 
	 

	5.16
	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm
	-
	21128
	M
	21,41
	 
	 

	5.17
	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm
	-
	2688
	M
	35,09
	 
	 

	5.18
	Luminária comercial, corpo em chapa de aço, refletor e aletas em chapa de alumínio anodizado, para 2 lâmpadas tubulares de 60cm, de embutir (obs: sem lâmpada e reator)
	EL07543
	-
	UND
	04
	 
	 

	5.19
	Relé fotoelétrico potência máxima resistiva 1000w - 127v/220v uso externo
	EL01041
	-
	UND
	04
	 
	 

	5.20
	Luminária comercial, corpo em chapa de aço, refletor e aletas em chapa de alumínio anodizado, para 2 lâmpadas tubulares de 120cm, de embutir (obs: sem lâmpada e reator)
	EL07544
	-
	UND
	02
	 
	 

	5.21
	Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco simples, flangeado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm
	-
	5052
	UND
	04
	 
	 

	6
	Hidráulica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, c/prof. Até 1,25 m
	70030050
	-
	M3
	1,05
	 
	 

	6.2
	Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. Até 1,25 m (a)
	70030068
	-
	M3
	9,60
	 
	 

	6.3
	Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do g.c. (a)
	70030019
	-
	M3
	10,65
	 
	 

	6.4
	Levantamento de passeios cimentados (a)
	70090003
	-
	M2
	1,05
	 
	 

	6.5
	Execução de passeios cimentados (c)
	70090078
	-
	M2
	1,05
	 
	 

	6.6
	Levantamento de pavimentação de paralelepípedo ou blocos (a)
	70090002
	-
	M2
	9,60
	 
	 

	6.7
	Assentamento de blocos para pavimentação (a)
	70090054
	-
	M2
	9,60
	 
	 

	6.8
	Tubo pead pe 80 1 mpa de=20 mm azul nts 048 aplicação água
	HM06679
	-
	M
	38,91
	 
	 

	6.9
	Assentamento simples de tubos e peças, de 63 até 125 mm, em pead (a)
	70080077
	-
	M
	38,91
	 
	 

	6.10
	Tubos e conexões pead (compressão) dn até 50mm - montagem aparente
	70140033
	-
	UND
	07
	 
	 

	6.11
	Ligações domiciliares de água - assentamento de tubulação - pe
	70100002
	-
	UND
	01
	 
	 

	6.12
	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m
	-
	41629
	UND
	04
	 
	 

	6.13
	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m
	-
	43432
	UND
	01
	 
	 

	6.14
	Registro gaveta liga cobre d=3/4" com roscas e canopla cromada
	HM01317
	-
	UND
	07
	 
	 

	6.15
	Levantamento de guias (a)
	70090007
	-
	M
	01
	 
	 

	6.16
	Fornecimento de guias
	70090062
	-
	M
	01
	 
	 

	6.17
	Assentamento de guias (a)
	70090061
	-
	M
	01
	 
	 

	6.18
	Levantamento de sarjetas (a)
	70090006
	-
	M
	01
	 
	 

	6.19
	Construção de sarjetas (a)
	70090063
	-
	M
	01
	 
	 

	7
	Elaboração do "as built"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Engenheiro pleno
	MO00035
	-
	H
	96
	 
	 


Valor total por extenso: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Prazo de vigência e execução: 12 (doze) meses contados a partir da data indicada pelo DAEV S.A. na autorização para Início dos Serviços, expedida pelo fiscal/gestor da Diretoria requisitante.

Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de apresentação da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo. 

DECLARO, ainda, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 

Dados bancário da empresa

Banco:

Agência:

Conta corrente nº:

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Dados do Preposto:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

Telefone: (___) __________________

E-mail: 

____________________, em ____ de ________________ de 2026.

_____________________________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante: _________________________________________

CPF do representante: _________________________________________

78

