## ANEXO VIII

## PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° _04/2022

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | WhatsApp: |
| CNPJ: | Insc. Estadual: |
| e-mail: | site: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| MÃO DE OBRA E MATERIAIS |
| --- |
| Item | Descrição de Atividades | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| A | INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO |
| 1 | Barrilete |
| 1.1 | Escavação manual de valas, c/prof. Até 1,25 m | m³ | 130,60 |  |  |
| 1.2 | Escavação mecanizada de vala, em solo não rochoso até 2,0m | m³ | 75,00 |  |  |
| 1.3 | Carga e descarga de solo | m³ | 205,60 |  |  |
| 1.4 | Transporte de material escavado | m³xKm | 3.084,00 |  |  |
| 1.5 | Lastro de pedra britada - mão de obra | m³ | 4,38 |  |  |
| 1.6 | Lastro de pedra britada - material | m³ | 4,38 |  |  |
| 1.7 | Sondagem de redes de peças localizadas sem pavimentação | un | 4,00 |  |  |
| 1.8 | Ancoragem em concreto armado em conexões | un | 8,00 |  |  |
| Total Item 1 |  |
| 2 | Montagem de conexões - barrilete |
| 2.1 | Montagem de Curva 11°15' com flanges FoFo Ø 150 mm (25 kg/pç) - 2 peças | kg | 50,00 |  |  |
| 2.2 | Montagem de Curva 22°30' com flanges FoFo Ø 200 mm - (41 kg/pç) - 1 peça | kg | 41,00 |  |  |
| 2.3 | Montagem de Curva 45° com flanges FoFo Ø 200 mm - (26 kg/pç) - 1 peça | kg | 26,00 |  |  |
| 2.4 | Montagem de Curva 90° com flanges FoFo Ø 150 mm - (18 kg/pç) - 14 peças | kg | 252,00 |  |  |
| 2.5 | Montagem de Curva 90° com flanges FoFo Ø 200 mm - (28 kg/pç) - 12 peças | kg | 336,00 |  |  |
| 2.6 | Montagen de Curva 90° com flanges FoFo Ø 250 mm - (46 kg/pç) - 2 peças | kg | 92,00 |  |  |
| 2.7 | Montagem de Extremidade Ponta Flange FoFo Ø 150 mm - 0,50 m - (32 kg/pç) - 1 peça | kg | 32,00 |  |  |
| 2.8 | Montagem Extremidade Ponta-Flange FoFo Ø 200 mm - 0,50 m - (46 kg/pç) - 2 peças | kg | 92,00 |  |  |
| 2.9 | Montagem de Extremidade Ponta-Flange FoFo Ø 250 mm - 0,50 m- (58 kg/pç) - 1 peça | kg | 58,00 |  |  |
| 2.10 | Montagem de Junta Gibault Ø 150 mm FoFo com flanges - (9,20 kg/pç) - 3 peças | kg | 27,60 |  |  |
| 2.11 | Montagem de Junta Gibault Ø 200 mm - FoFo com flanges - (17,50 kg/pç) - 4 peças | kg | 70,00 |  |  |
| 2.12 | Montagem de Junta Gibault Ø 250 mm - FoFo com flanges - (29,40 kg/pç) - 2 peças | kg | 58,80 |  |  |
| 2.13 | Montagem de Redução com Flanges FoFo com flanges Ø 200 mm x Ø 150 mm (30,50 kg/pç) - 4 peças | kg | 122,00 |  |  |
| 2.14 | Montagem de Redução com flanges FoFo Ø 250 mm x Ø 200 mm (30,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 30,00 |  |  |
| 2.15 | Montagem de TE com flanges FoFo Ø 150 mm x Ø 150 mm (32,00 kg/pç) - 2 peças | kg | 64,00 |  |  |
| 2.16 | Montagem de TE com flanges FoFo Ø 200 mm x Ø 200 mm (47,00 kg/pç) - 2 peças | kg | 94,00 |  |  |
| 2.17 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,00 m ( 42,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 42,00 |  |  |
| 2.18 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,35 m ( 55,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 55,00 |  |  |
| 2.19 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,40 m (110,00 kg/pç ) - 2 peças | kg | 110,00 |  |  |
| 2.20 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,45 m (55,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 55,00 |  |  |
| 2.21 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,70 m ( 68,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 68,00 |  |  |
| 2.22 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 2,90 m ( 94,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 94,00 |  |  |
| 2.23 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 3,35 m (107,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 107,00 |  |  |
| 2.24 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 0,60 m ( 32,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 32,00 |  |  |
| 2.25 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 0,85 m (40,00 kg/pç ) - 1 peça | kg | 40,00 |  |  |
| 2.26 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,00 m (42,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 42,00 |  |  |
| 2.27 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 1,35 m (55,00 kg/pç) - 2 peças | kg | 110,00 |  |  |
| 2.28 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 150 mm - 2,29 m (68,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 68,00 |  |  |
| 2.29 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 1,20 m (54,80 kg/pç) - 1 peça | kg | 54,80 |  |  |
| 2.30 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 4,35 m (176,60 kg/pç) - 1 peça | kg | 176,60 |  |  |
| 2.31 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 4,70 m (194,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 194,00 |  |  |
| 2.32 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 0,50 m (43,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 43,00 |  |  |
| 2.33 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 0,80 m (56,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 56,00 |  |  |
| 2.34 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 1,05 m (54,80 kg/pç) - 1 peça | kg | 54,80 |  |  |
| 2.35 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 1,20 m (54,80 kg/pç) - 1 peça | kg | 54,80 |  |  |
| 2.36 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 1,60 m (72,20 kg/pç) - 1 peça | kg | 72,20 |  |  |
| 2.37 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 2,40 m (107,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 107,00 |  |  |
| 2.38 | Montagem de Toco com flanges FoFo Ø 200 mm - 2,62 m (107,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 107,00 |  |  |
| 2.39 | Montagem de Válvula de gaveta Ø 150 mm - 0,21 m - cunha emborrachada (33,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 33,00 |  |  |
| 2.40 | Montagem de Válvula de gaveta Ø 200 mm - 0,23 m - cunha emborrachada (66,00 kg/pç) - 1 peça | kg | 66,00 |  |  |
| 2.41 | Montagem de Medidor de vazão ultrassonico - carretel alimentação a bateria DN 150mm | kg | 5,00 |  |  |
| 2.42 | Montagem de Medidor de vazão eletromagnético - carretel alimentação elétrica DN 150mm | kg | 5,00 |  |  |
| Total - Item 2 |  |
| 3 | Caixas de alvenaria |
| 3.1 | Caixas de alvenarias diversas, conforme projeto | m² | 382,00 |  |  |
| 3.2 | Grade de fibra vidro com barras para caixas (m²) | m² | 20,65 |  |  |
| 3.3 | Guarda corpo reto fibra de vidro - ml | ml | 25 |  |  |
| Total - Item 3 |  |
| 4 | Alambrados - Reservatório |
| 4.1 | Escavação manual de valas, c/prof. Até 1,25 m | m³ | 5,00 |  |  |
| 4.2 | Carga e descarga de solo | m³ | 5,00 |  |  |
| 4.3 | Transporte de material escavado | m³xKm | 75,00 |  |  |
| 4.4 | Fôrmas de madeira comum | m² | 24,00 |  |  |
| 4.5 | Concreto não estrutural - minímo 210 kg de cimento/m³ - material e mão de obra | m³ | 6,00 |  |  |
| 4.6 | Bombeamento de concreto | m³ | 6,00 |  |  |
| 4.7 | Cercas - tipo gradil eletrofundido - material e mão de obra - m (Cor azul) | m² | 40,00 |  |  |
| 4.8 | Portão em grades metálicas - tipo gradil - m² (Cor azul) | m² | 4,19 |  |  |
| 4.9 | Pintura esmalte em metal - duas demãos - m² (Cor azul) | m² | 40,00 |  |  |
| 4.10 | Tinta esmalte sintético para metal - litros (Cor azul) | l | 8,00 |  |  |
| Tota - Item 4 |  |
| 5 | Passeio - Reservatório |
| 5.1 | Escavação manual em área em solo não rochoso | m³ | 5,25 |  |  |
| 5.2 | Carga e descarga de solo | m³ | 12,75 |  |  |
| 5.3 | Transporte de material escavado | m³xKm | 127,50 |  |  |
| 5.4 | Fôrmas de madeira comum | m² | 9,30 |  |  |
| 5.5 | Concreto não estrutural - minímo 210 kg de cimento/m³ - material e mão de obra | m³ | 5,25 |  |  |
| 5.6 | Guia reta de concreto 15 X 30 X 100 cm padrão PMSP | m | 25,00 |  |  |
| 5.7 | Assentamento de guias | m | 25,00 |  |  |
| 5.8 | Construção de sarjetas | m³ | 0,75 |  |  |
| 5.9 | Execução de Passeios Cimentados (A) | m² | 3,00 |  |  |
| 5.10 | Armação em tela de aço - material e mão de obra | kg | 344,50 |  |  |
| Total - Item 5 |  |
| 6 | Pavimentação asfáltica |
| 6.1 | Levantamento de pavimento asfáltico | m² | 20,00 |  |  |
| 6.2 | Preparo de caixa para pavimento | m² | 20,00 |  |  |
| 6.3 | Sub base em brica corrida | m³ | 4,00 |  |  |
| 6.4 | Imprimação ligante | m² | 30,00 |  |  |
| 6.5 | Capa de concreto asfáltico - 5cm | m³ | 1,00 |  |  |
| Total - Item 6 |  |
| 7 | Execução do Muro de arrimo |
| 7.1 | Escavação mecanizada de vala, em solo não rochoso até 2,0m | m³ | 360,00 |  |  |
| 7.2 | Carga e descarga de solo | m³ | 360,00 |  |  |
| 7.3 | Transporte de material escavado | m³xKm | 5400,00 |  |  |
| 7.4 | Mobilização de Equipe e equipamentos para execução de estacas a uma distância de até 50 KM | un | 1,00 |  |  |
| 7.5 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm | m | 72,00 |  |  |
| 7.6 | Armação em aço CA-50 / CA-60 - material e mão de obra | kg | 1100,00 |  |  |
| 7.8 | Concreto estrutural usinado FCK 30 MPA - Fator A/C MÁX = 0,55 L/KG - Mínimo de 320 kg cimento por m³ - material e mão de obra | m³ | 40,00 |  |  |
| 7.9 | Fôrma plana de madeira - aparente - material e mão de obra | m² | 235,00 |  |  |
| 7.10 | Alveraria de blocos estruturais 19 X 19 X 39 cm | m² | 10,00 |  |  |
| 7.11 | Bombeamento de concreto | m³ | 40,00 |  |  |
| Total - Item 7 |  |
| 8 | Serviços complementares |
| 8.1 | Placa de Identificação de obras | m² | 6,00 |  |  |
| 8.2 | Locação de obras localizadas | EQD | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Cadastro de obras localizadas | EQD | 2,00 |  |  |
| 8.4 | Plantio de grama em placa - mão de obra | m² | 100,00 |  |  |
| 8.5 | Grama em placas - material | m² | 100,00 |  |  |
| 8.6 | Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | m³ | 5,00 |  |  |
| 8.7 | Retro escavadeira sobre pneus -7T, potência 93HP tração 4X4, caçamba pá carregadeira 0,96m3 | H | 8,00 |  |  |
| 8.8 | Caminhão - caçamba basculante metálica c/capac. 4m3 *190CV - PBT*10500 carga útil + Carroceria*7,1 T - Capac. Máx. de tração 12 T A DIESEL CARGA ÚTIL + CARROCERIA*7,1 T - CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO*12 T A DIESEL | h | 8,00 |  |  |
| 8.9 | Caminhão - carroceria fixa aberta de madeira com capacidade 9T com Guindaste Munk 5T | h | 8,00 |  |  |
| Total - Item 8 |  |
| Total Geral |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: _________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento requisitante.

Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de apresentação da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo.

DECLARO, ainda, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

Dados bancário da empresa

Banco:

Agência:

Conta corrente nº:

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Dados do Preposto:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

Telefone: (___) __________________

E-mail:

____________________, em ____ de ________________ de 2022.

_____________________________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante: _________________________________________

CPF do representante: _________________________________________